## Sheet1
设备名称：经皮黄疸仪
设 备 参 数 | a）电源：反复充电电池组，电压4.8V，每充足一次电至少检测800次 b）充电器：输入～220V、50Hz,输入功率6VA； c）光源探头材质：氙闪光管；寿命大于10万次 d）运行方式：连续运行； e）测量方式：绿、蓝光比较、光源反射式。 f）测量误差：小于1.5 g）不使用时5分钟内自动关机。