护理单元定点配送项目采购清单及参数要求

要求：产品保修期不低于5年，合同每年一签，合作期不超过三年。

| 序号 | 产品名称 | 尺寸要求及主要参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 病人推车 | 1、尺寸要求：长1950×宽650×高500-900㎜。 2、主框架坚固耐用，外形美观。材质及工艺请自述。 3、担架面和护栏采用进口PE料一次成型，坚固耐用。 4、病人推车手摇螺杆配有离合装置，可调整车面整体高度，范围不小于500-900mm。 5、担架背板及护栏升降采带助力气杆辅助，使用轻便。 6、底部采用中控刹车系统，停驻安全，并中间导向轮装置，一人可轻松推运。 |
| 2 | 担架车 | 1、尺寸要求：长2000×宽600×高750mm。 2、上层为担架，带有护栏，护栏为活动式可翻转，方便救护，车底带杂物筐。 3、车体采用SUS304不锈钢管材材料（提供SUS304不锈钢材质证明）。 4、脚轮采用两个摩托车定向大轮，两个穿销式静音万向轮，方便一人推送病人，坚固耐用。 5、配置床垫和输液架。床垫厚度不小于40mm，舒适易清洁。材质及工艺请自述。 |
| 3 | 自动上车担架车 | 1、尺寸要求：长1900×宽530×高（360-900）mm。 2、材质要求：整体采用优质航空铝材制作，车体牢固，操作轻便。担架垫采用优质泡沫软垫，病员躺卧舒适。 3、手部控制联锁机构，上下车自如。 4、靠背最大倾斜角度：60°。 5、担架承重：不小于120kg。 6、具有自动折腿功能，一名救护人员和辅助人员，即可把病人推上救护车。 |
| 4 | 铲式担架 | 1、尺寸要求：长1900×宽440mm。 2、主体采用优质铝材制作，需质地轻巧，携带方便。具体材质及工艺请自述。 3、两端有两个锁头固定装置，可同时拆分为两片，直接将病人铲到急救地点，避免搬动病人造成二次伤害。 |
| 5 | 不锈钢检查床 | 1、尺寸要求：长1900×宽650×高680mm。 2、整体结构牢固耐用，床框、床脚、横柱应采用矩形碳素钢管及不锈钢管制成，床面应采用海棉及人造革。具体材质及工艺请自述。 3、表面需经过静电粉末涂装处理，经酸洗、除锈、磷化等处理后表面静电粉末喷涂，使其具有耐化学性、耐腐蚀性和电绝缘性，满足临床护理使用要求，喷塑涂装材料需为环保无毒产品。 4、床脚采用斜三角支撑结构，床头床尾需有连接稳定杆，保障长久使用稳固。 5、床脚配有ABS防滑脚套。 具体材质及工艺请自述。 |
| 6 | 碳钢检查床 | 同序号5，其中“第2条”无需不锈钢材料。 |
| 7 | 不锈钢急救推车 | 1、尺寸要求：650×420×880㎜。 2、材质：围板和隔板需采用优质不锈钢板，耐腐蚀。 3、配置：输液架1根、台灯1个和不锈钢污物盆1个、配置φ100㎜静音脚轮4个（其中两个带刹车）。 4、抽屉滑轨采用知名品牌，推拉顺滑、无噪音，滑轨承重不小于35KG，保证长久使用。 5、产品需包含万向脚轮、抽屉、不锈钢污物盆支架、不锈钢污物盆、上柜、下柜、药盘和输液架组成。 具体材质及工艺请自述。 |
| 8 | 不锈钢治疗推车1 | 1、尺寸要求：长735×宽465×高890㎜。 2、台面采用不锈钢板折弯成型，台面、抽屉采用贴合卷边工艺，防止使用划伤。 3、上下台面采用模具一次冲压成型为深度5mm的内凹台面，有效使用面积为不小于670×400mm，防止物品滑落。 4、立柱采用优质不锈钢管制作。 5、中部带2个抽屉，底部带X型加强架，保证长久推运后推车脚不折弯。 6、抽屉滑轨采用知名品牌，推拉顺滑、无噪音，滑轨承重不小于35KG，保证长久使用。 7、脚轮采用φ100㎜静音脚轮4个（其中两个带刹车）。 8、配2个颜色的垃圾桶。 具体材质及工艺请自述。 |
| 9 | 不锈钢治疗推车2 | 1、尺寸要求：长735×宽465×高890㎜。 2、台面采用不锈钢板折弯成型，台面、抽屉采用贴合卷边工艺，防止使用划伤。 3、上下台面采用模具一次冲压成型为深度5mm的内凹台面，有效使用面积为不小于670×400mm，防止物品滑落。 4、中部网格台面采用不锈钢圆钢。 5、立柱采用优质不锈钢管。 6、台面左下方带1个抽屉，底部带X型加强架，保证长久推运后推车脚不折弯。 7、抽屉滑轨采用知名品牌，推拉顺滑、无噪音，滑轨承重不小于35KG，保证长久使用。 8、脚轮采用φ100㎜静音脚轮4个（其中两个带刹车）。 9、配1个垃圾桶，挂框1个。 具体材质及工艺请自述。 |
| 10 | 棕丝床垫 | 1、规格与响应病床配套，床垫厚度不小于80mm。 2、床垫外套需防水，内芯为高密度海绵。 |
| 11 | 不锈钢器械柜 | 1、尺寸要求：长950×宽400×高1800mm。 2、基本结构要求：不锈钢器械柜体1个，活动台面4个，对开式玻璃门，柜内带隔板，每层隔板皆上下活动可调，方便临床使用。 3、材质：整体采用优质SUS304不锈钢板制作，门采用贴合卷边工艺，防止使用划伤。 具体材质及工艺请自述。 |
| 12 | 不锈钢药品柜 | 1、尺寸要求：长950×宽400×高1800㎜。 2、整体采用优质不锈钢板折弯成型 ，不锈钢板厚度不低于1.0mm。 3、台面采用模具一次压制成型，圆弧边，美观大方。 4、门、抽屉采用贴合卷边工艺，防止使用划伤，符合临床使用要求。 5、药品柜上部为可视对开门结构，内带隔板；中部台面内衬加强结构，下部为两个抽屉；抽屉下部为柜，带对开门，内置隔板。 6、抽屉滑轨采用知名品牌，推拉顺滑、无噪音，滑轨承重不小于35KG，保证长久使用。 具体材质及工艺请自述。 |
| 13 | 不锈钢护理推车 | 1、尺寸要求：长940×宽550×高905㎜。 2、整体采用SUS304不锈钢制作。 3、右侧三层台面采用优质不锈钢板折弯成型，台面采用贴合卷边工艺，防止划伤，三面设有围栏，防止物品滑落。 4、配置φ100优质静音脚轮4个,其中两个带刹车，配置防水牛津布污物袋。 具体材质及工艺请自述。 |
| 14 | 妇科检查床 | 1、尺寸要求：1400㎜×500㎜×750㎜。 2、台面及主架采用优质不锈钢板制作。 3、升降采用手轮操纵棘齿架齿条升降机构。 4、背板上折≥60°，背板下折≥15°。 5、配件：手轮：2只，托腿架：2个，污物漏斗：1个，拉手杆：2个。 具体材质及工艺请自述。 |
| 15 | 碳钢输液椅 | 1、尺寸要求：长1500×宽660×高1100㎜。 2、背腿采用联动机构，背部倾斜角度三档可调，带木质扶手，方便使用。 3、腿部带和座椅一致的腿垫，病人躺位时腿部更加舒适。 4、椅脚采用整体弯压、焊接而成。 5、椅面材料符合GB/T8948-2008国家标准要求（提供检测报告予以证明）。 6、配置书报筐，可调式输液架。 具体材质及工艺请自述。 |
| 16 | 病人推车 | 1、尺寸要求：长1930×宽640×高500-850㎜。 2、配置要求：病人推车主体1台、伸缩式输液架1根、氧气瓶挂架1个、中控脚轮系统1个、中央第5五轮（导向）1个、折叠护栏1付（可平放）、安全带2根、引流挂钩4个、床底托盘1个、转移床垫1张、床垫1张。 3、主框架结构坚固，外形美观。具体材质及工艺请自述。 4、担架面和护栏采用一次成型技术，保证坚实美观。 5、病人推车手摇螺杆配有离合装置，可调整车面整体高度，高度范围不小于500-850mm。 6、担架背板折起及护栏升降采带助力气杆辅助，使用轻便。 7、底部采用先进的中控刹车系统，停驻安全，并中间导向轮装置，一人可轻松推运。 8、护栏下降、翻转可两档固定，一档可与床面齐平，作为急救、转运临时穿刺平台使用，一档可与床面形成90°垂直收纳，方便病人上下（提供产品实物功能演示图片予以证明）。 9、护栏转动关节件及输液插孔需保证长时间频繁使用的可靠性。具体材质及工艺请自述。 10、护栏转动及平放均设有双保险开关，需要两次确认操作，方可实现护栏平放、转动下折功能，防止误操作。 11、护栏设有背板升起角度刻度显示，方便临床观察使用，中部设置导管放置凹槽。 |
| 17 | 不锈钢三联屏风 | 1、尺寸要求：长1600×高1820㎜。 2、主题采用优质不锈钢管。 3、布料为优质纯棉布。 4、配脚轮。 具体材质及工艺请自述。 |
| 18 | 不锈钢四联屏风 | 1、尺寸要求：长2200×高1820㎜。 其余同“序号17”。 |
| 19 | 碳钢器械柜 | 1、尺寸要求：长950×宽400×高1800mm。 2、配置要求：器械柜体1个，活动台面4个。 3、材质：整体采用优质冷轧钢板制作，厚度不低于1.0mm ，门采用贴合卷边工艺，防止使用划伤。 4、对开式玻璃门，柜内带隔板，每层隔板皆上下活动可调，方便临床使用。 |
| 20 | 不锈钢麻醉柜 | 1、尺寸要求： 长650×宽450×高870mm。 2、柜体采用优质不锈钢板制作（提供不锈钢材质证明），抽屉采用贴合卷边工艺，防止使用划伤。 3、顶部为护栏，中部为抽屉，下部为对开门，门板镶嵌透明玻璃，方便取放药品。 4、抽屉滑轨、锁具五金件采用知名品牌，保证长久使用。 5、底部带φ100㎜承重静音脚轮。 具体材质及工艺请自述。 |
| 21 | 不锈钢面座药品柜 | 1、尺寸要求：长950×宽400×高1800㎜。 2、整体采用优质冷轧钢板折弯成型 ，钢板厚度不低于1.0mm。 3、台面采用优质不锈钢板模具一次压制成型，圆弧边，美观大方。 4、门、抽屉采用贴合卷边工艺，防止使用划伤，符合临床使用要求。 5、药品柜上部为可视对开门结构，内带隔板；中部台面内衬加强结构，下部为两个抽屉；抽屉下部为柜，带对开门，内置隔板。 6、所有抽屉滑轨、锁具五金件均采用知名品牌，推拉顺滑、无噪音，滑轨承重不小于35KG，保证长久使用 。 具体材质及工艺请自述。 |
| 22 | 不锈钢面座治疗台 | 1、尺寸要求：长1800×宽350/700×高1800㎜。 2、整体采用优质冷轧钢板折弯成型 ，钢板厚度不低于1.0mm。 3、台面采用优质不锈钢板模具一次压制成型，圆弧边，美观大方。 4、门、抽屉采用贴合卷边工艺，防止使用划伤，符合临床使用要求。 5、上部为2组可视对开门结构，内带隔板；中部台面内衬加强结构，下部为4个抽屉；抽屉下部为柜，带对开门，内置隔板。 6、所有抽屉滑轨、锁具五金件均采用知名品牌，推拉顺滑、无噪音，滑轨承重不小于35KG，保证长久使用 。 具体材质及工艺请自述。 |
| 23 | 陪护椅 | 1、尺寸要求：（折叠）长700×宽650×高900㎜，（展开）长1880×宽650×高570㎜。 2、折叠为椅，展开后为床，带枕头、扶手，方便使用。 3、坚固耐用，结构稳固。 4、椅面材料符合GB/T8948-2008国家标准要求。 5、椅脚配置2个双面静音脚轮。 6、椅面与椅子框架连接全部采用防松螺母锁定。 具体材质及工艺请自述。 |
| 24 | 豪华移动餐桌 | 1、桌面尺寸：800*400*20mm。 2、升降高度：630-920 mm（桌面离地的高度） 3、桌面采用ABS材料一次成型。 4、气动式升降，气弹簧助力升降，单手即可操作。 5、配备全向静音脚轮，推动轻松灵活，移动自如。 |
| 25 | 床头柜 | 1、尺寸要求：长480×宽420×高800mm。 2、结构要求：床头柜上部为内凹台面，二层为伸缩式餐桌板，三层为抽屉，底部为柜。 3、台面前端为半圆弧形设计，采用一次冲压成型，内凹台面，台面有效使用面积为不小于410×350mm。 4、床头柜台面和底坐均采用不锈钢板制作。 5、门采用磁碰设计，取拿物品时吸合关闭。 6、伸缩式餐桌板滑轨采用隐藏式设计。餐桌板、抽屉滑轨五金件采用知名品牌，推拉顺滑、无噪音，滑轨承重不小于35KG，保证长久使用。 |
| 26 | 急救推车 | 1、尺寸要求：长850 mm×宽520mm×高950mm。 2、结构要求：有台面板、底板、柜体、写字板、抽屉盒、药盒、文件盒、垃圾箱、针头处理器等。车体内装有大中小号五层抽屉，药盘均能移出。配备透明文件盒、1只氧气瓶挂架、1套电源插座、1个仪器支架、1套输液架。 3、底部4个100mm静音万向轮，两轮带制动，运转灵活、稳固。 具体材质及工艺请自述。 |
| 27 | 送药推车 | 1、尺寸要求：长850×宽520×高950mm。 2、材质：ABS内凹台面，耐高温、防腐蚀，台面四周高突设计，安全置物，三边有不锈钢围栏。 3、50个药盒，抽屉带关闭自锁功能，保证药品安全。 4、配有垃圾桶、抽屉内分隔板、输液架。 5、配备4个100mm静音万向轮，两轮带制动，运转灵活、稳固。 |
| 28 | 不锈钢污物推车 | 1、尺寸要求：长560×宽560×高870㎜； 2、材质要求：优质不锈钢。 3、配置φ100㎜静音脚轮4个（其中两个带刹车）。 4、配置防水污物袋1个。 具体材质及工艺请自述。 |
| 29 | 不锈钢输液推车 | 1、尺寸要求：长735×宽465×高890㎜。 2、台面采用优质不锈钢板折弯成型，台面、抽屉采用贴合卷边工艺，防止使用划伤。 3、上下台面采用模具一次冲压成型为深度5mm的内凹台面，有效使用面积为不小于670×400mm，防止物品滑落。 4、台面下方带2个抽屉，底部带X型加强架，保证长久推运后推车脚不折弯。 5、抽屉滑轨采用知名品牌，推拉顺滑、无噪音，滑轨35KG承重，保证长久使用。 6、脚轮采用φ100㎜静音脚轮4个（其中两个带刹车）。 具体材质及工艺请自述。 |
| 30 | 病历柜（80位） | 1、规格要求：80位。 2、结构要求：上部为台面，中部为双抽屉，下部为双侧病历夹搁置位，底部为静音脚轮。 3、柜体整体采用优质不锈钢板折弯成型，厚度不小于1.0㎜(提供不锈钢材质检测报告)。 4、病历夹搁置位取放无噪音，带限位装置，防止推送过程中病历夹滑出。 5、台面采用模具一次压制成型，圆弧边，防碰伤设计，美观大方。 6、抽屉采用贴合卷边工艺，防止使用划伤，符合临床使用要求。 7、车体四周带防撞包角，防止使用中造成碰伤。 8、滑轨、锁具采用知名品牌，保证长久使用。 9、采用知名品牌Ф100mm双面静音万向轮，可防杂物缠绕，车体转动灵活无噪音。 具体材质及工艺请自述。 |
| 31 | 病历柜（60位） | 1、规格要求：60位。 其余同上“序号30”。 |
| 32 | 病历柜（50位） | 1、规格要求：50位。 其余同上“序号30”。 |
| 33 | 病历柜（40位） | 1、规格要求：40位。 其余同上“序号30”。 |
| 34 | 病历柜（30位） | 1、规格要求：30位。 其余同上“序号30”。 |
| 35 | 三层治疗推车 （定制） | 1、尺寸要求：长735×宽465×高1140㎜。 2、三层台面与抽屉采用优质不锈钢板，厚度不小于1.0㎜。 - 3、台面、抽屉采用贴合卷边工艺，防止使用划伤。 - 4、三层台面采用模具一次冲压成型为深度5mm的内凹台面，有效使用面积为不小于670×400mm，防止物品滑落。 - 5、上台面下部设置2个抽屉。 - 6、抽屉滑轨采用知名品牌，保证长久使用。 7、配置φ100㎜静音脚轮4个（其中两个带刹车）。 具体材质及工艺请自述。 |
| 36 | 手术治疗推车（定制） | 1、尺寸要求：长1900×宽900×高910mm。 2、下下台面采用优质不锈钢板，厚度不小于1.0㎜，底部焊接加强筋。 3、立柱采用优质不锈钢管制作，台面采用贴合卷边工艺，防止使用划伤。 4、上台面上方三面带围栏，下台面四方带围栏，防止物品掉落。 5、配置φ100㎜静音脚轮4个（其中两个带刹车）。 具体材质及工艺请自述。 |
| 37 | 麻醉推车 （定制） | 1、尺寸要求：长600×宽450×高950㎜。 2、整体采用优质不锈钢板，厚度不小于1.0mm。 3、台面、抽屉采用贴合卷边工艺，防止使用划伤。 4、需要2个大抽、2个小抽，下部为柜，侧边配2个挂钩。 5、台面三面带围栏，防止物掉落。 6、抽屉滑轨采用知名品牌，保证长久使用。 7、配置φ100㎜静音脚轮4个（其中两个带刹车）。 具体材质及工艺请自述。 |
| 38 | 不锈钢无菌包架1（定制） | 1、尺寸要求：长1600×宽500×高2100㎜。 2、不锈钢材质。 3、具有5层结构，每层间距内空330㎜。 具体材质及工艺请自述。 |
| 39 | 不锈钢无菌包架2（定制） | - 尺寸要求：长2000×宽500×高2100㎜。 - 不锈钢材质。 - 具有6层结构，每层间距内空210㎜。 具体材质及工艺请自述。 |
| 40 | 不锈钢治疗台 （定制） | - 尺寸要求：长1500×宽350/700×高900/1900mm。 - 柜体整体优质不锈钢板折弯成型。 - 产品采用贴合卷边工艺，表面无锋棱、毛刺等。 - 产品结构为上下两部分：上部尺寸长1500×宽350×高1000㎜，共分三层，其中第一、第二带透明玻璃门。 - 下部尺寸1500×700×900㎜，台面前方圆弧设计，下方4个抽屉，抽屉下方为柜，柜内带一层固定隔板。 6、抽屉滑轨及锁采用知名品牌，保证长久使用。 7、四角设置可调脚。 具体材质及工艺请自述。 |
| 41 | 不锈钢治疗台 （定制） | 1、尺寸要求：长1200×宽350/700×高900/1900mm。 除长度为1200外，其它同“序号40”。 |
| 42 | 不锈钢治疗台 （定制） | 1、尺寸要求：长1000×宽350/700×高900/1900mm。 除长度为1000外，其它同“序号40”。 |
| 43 | 不锈钢无菌包柜（定制） | 1、尺寸要求：长900×宽400×高2000㎜。 2、整体采用不锈钢板制作，门采用贴合卷边工艺，防止使用划伤。 3、上下两柜，中部带2个抽屉。上柜为对开式玻璃门，柜内配置3件隔板。下柜为钢板对开门，柜内配置3件隔板。 4、抽屉滑轨采用知名品牌，保证长久使用。 |
| 44 | 不锈钢操作台（定制） | 1、尺寸要求：长1900×宽900×高910mm。 2、整体采用优质不锈钢材料制作。 3、台面采用贴合卷边工艺，防止使用划伤。 4、上下台面三面带围栏，防止物掉落。 5、配置φ100㎜静音脚轮4个（其中两个带刹车）。 具体材质及工艺请自述。 |
| 45 | 气管插管车 （定制） | 1、尺寸要求：长675×宽460×高970㎜。 2、整体采用优质不锈钢板。 3、台面、抽屉采用贴合卷边工艺，防止使用划伤。 4、结构为10个抽屉。 5、台面三面带围栏，防止物掉落。 6、抽屉滑轨采用知名品牌，保证长久使用。 7、配置φ100㎜静音脚轮4个（其中两个带刹车）。 具体材质及工艺请自述。 |
| 46 | 不锈钢毛巾车（定制） | - 尺寸要求：长350×宽350×高1000mm。 - 整体采用优质不锈钢材料。 3、台面采用贴合卷边工艺，防止使用划伤。 4、台面上方三面带围栏，防止物品掉落。 5、配置φ100㎜静音脚轮4个（其中两个带刹车）。 具体材质及工艺请自述。 |
| 47 | 超声检查床 （定制） | - 尺寸要求：长1900×宽600×高500～750mm。 - 床框、床脚采用碳素钢管。 - 摇杆系统坚固耐用，手柄具备三挡缓释折叠功能，耐磨、轻便省力、使用无噪音。 - 配折叠护栏。 - 脚轮采用知名品牌Ф100mm双面静音万向轮，可防杂物缠绕，转动灵活无噪音。 具体材质及工艺请自述。 |
| 48 | 新生儿床 | 1、尺寸要求：长900×宽500×高1000mm。 2、配置要求：PE透明婴儿盆1个、双面静音脚轮4个、婴儿床垫1张、杂物筐1个。 3、床架采用优质碳素钢管弯压成圆弧形，与圆弧形婴儿盆匹配，整体美观大方。 4、婴儿盆角度可自由调节，操作轻松自如。 5、床垫外层采用花色卡通图案布料，内层使用高密度优质聚醚型聚氨酯泡沫，保证长久使用不变形。 6、采用知名品牌Ф100mm双面静音万向轮，每个脚轮由双轮组成，可防杂物缠绕，转动灵活无噪音。 7、床架表面颜色使用粉色。 具体材质及工艺请自述。 |
| 49 | 穿刺台（定制） | - 尺寸要求：长1500×宽900×高800㎜。 - 台面采用1.2㎜（厚度）冷轧钢板折弯成型。 - 立柱采用40×40厚度1.2㎜优质碳素钢管材。 - 穿刺台正面与左侧面各有2个抽屉，抽屉滑轨采用知名品牌，保证长久使用。 - 正面左右两侧各配1个污物桶。 |
| 50 | 不锈钢仪器推车（定制） | 1、尺寸要求：长600×宽430×高1300㎜。 2、整体采用优质不锈钢板制作，厚度不小于1.0mm。 3、台面、抽屉采用贴合卷边工艺，防止使用划伤。 4、抽屉滑轨采用知名品牌，保证长久使用。 5、配置φ100㎜静音脚轮4个（其中两个带刹车）。 |
| 51 | 不锈钢水桶台（定制） | - 尺寸要求：长1300×宽600×高960㎜。 - 整体采用优质不锈钢板制作。 - 上台面尺寸：长1300×宽420㎜，方便存放保温桶。 - 下台面尺寸：长1300×宽180㎜，方便存放量杯。 |
| 52 | 不锈钢存物架（定制） | - 尺寸要求：长800×宽200×高550㎜。 - 台面采用优质不锈钢板制作。 - 保证第二层内空200㎜高度。 |
| 53 | 不锈钢水槽（定制） | 1、尺寸要求：长1300×宽600×高960㎜。 2、整体采用优质不锈钢板制作。 3、配2个水槽，2个品牌水龙头，出水采用脚踏式开关。 |
| 54 | 不锈钢移动护理车（定制） | 1、尺寸要求：长600×宽450×高1050㎜。 2、整体采用优质不锈钢板制作。 3、台面、抽屉采用贴合卷边工艺，防止使用划伤。 4、台面上方三面带围栏，防止物品掉落。 5、上部为3个抽屉，其中第一、第二抽屉带隔板，把抽屉左右分开。 6、抽屉下部为柜，配对开门，门内无隔板。 7、抽屉滑轨、锁采用知名品牌，保证长久使用 8、配置φ100㎜静音脚轮4个（其中两个带刹车）。 具体材质及工艺请自述。 |
| 55 | 不锈钢铅衣架（定制） | 1、尺寸要求：长1000×宽250/500×高1360㎜。 2、整体采用优质不锈钢板，台面板材厚度不小于1.0mm。 3、配置φ75㎜静音脚轮4个（其中两个带刹车）。 具体材质及工艺请自述。 |
| 56 | 不锈钢支脚架（定制） | - 尺寸要求：长400×宽200×高300㎜。 - 整体采用优质不锈钢矩形。 |
| 57 | 不锈钢器械套车（定制） | 1、尺寸要求：每套由三台大中小不锈钢器械推车组成，可重叠收纳，方便手术室等使用，大号：长1000×宽500×高850㎜；中号：长850×宽475×高800㎜；小号：长700×宽450×高750㎜。 2、材质要求：整体采用优质不锈钢板折弯成型。 3、上下两层台面，台面内衬加强结构，大号车每层均带护栏，中号和小号车下层台面带护栏，防止物品滑落。 4、台面、抽屉采用贴合卷边工艺，防止使用划伤，符合临床使用要求。 5、采用知名品牌Ф100mm双面静音万向轮，可防杂物缠绕，车体转动灵活无噪音。 |
| 58 | 不锈钢扇形器械推车 | 1、尺寸要求：长1330×宽580×高930㎝2、材质要求：立柱采用φ25×1.2mm(厚度)SUS304优质不锈钢管，上下台面采用厚长1.0mm(厚度)SUS304优质不锈钢板。 2、台面上方三面带围栏，防止物品掉落。 3、采用知名品牌Ф100mm双面静音万向轮，可防杂物缠绕，车体转动灵活无噪音。 |
| 59 | 不锈钢双杠托盘架 | 1、尺寸要求：长860×宽510×高1020/1320㎝。 2、材质要求：整体采用优质不锈钢制作。 3、采用知名品牌Ф75mm双面静音万向轮，可防杂物缠绕，车体转动灵活无噪音。 |
| 60 | 不锈钢脚踏凳 | 1、尺寸要求：长400×宽300×高200㎝。 2、材质要求：支架采用φ25×1.2mm(厚度)SUS304优质不锈钢管，凳面采用铝合金防滑板。 |
| 61 | 氧气瓶推车 | 材质要求：主架材料采用Ф25×1.2㎜优质圆管，底座及侧板采用厚度为2.5mm优质冷轧钢板。 |
| 62 | 碳钢手术圆凳 | - 尺寸要求：480～620㎜可调。 2、凳面采用厚度1.5冷轧钢板，凳脚采用φ25×1.2mm(厚度)钢管。 |
| 63 | 输液架 | - 1、尺寸要求：1200～2000㎜可调。 - 材质要求：立柱采用φ19×1.2㎜（厚度）SUS304优质不锈钢管，底座采用铸铁成型。 |
| 64 | 手术器械推车（定制） | 1、尺寸要求：长1000×宽600×高910mm。 2、整体采用优质不锈钢材料制作。 3、台面采用贴合卷边工艺，防止使用划伤。 4、上下台面三面带围栏，防止物掉落。 5、配置φ100㎜静音脚轮4个（其中两个带刹车）。 |